別表第2(第14条関係)

機械器具基準

| 種別 | 名称 | 必要数量 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土木工事機材 | スコップ | 3丁 |  |
|  | ツルハシ | 3丁 | 大ハンマー含む。 |
|  | 発電機 | 1台 |  |
|  | コンプレッサー | 1台 |  |
|  | 投光機 | 3台 |  |
|  | 水中ポンプ | 2台 |  |
|  | 掘削機械 | 1台 | バックホー0.04標準 |
|  | 舗装カッター | 1台 |  |
|  | 転圧機 | 1台 | ランマー等含む。 |
| 車両 | 作業車 | 1台 | 資材運搬用軽トラック含む。 |
|  | 作業車 | 1台 | 残土処理砕石運搬用2tダンプ |
| 保安施設器具 | 工事用表示看板 | 1式 |  |
|  | 工事用回転灯 | 1式 |  |
|  | バリケード | 1式 | カラーコーン、トラロープ含む。 |
| 測量器具 | 巻尺 | 1式 |  |
|  | レベル | 1式 |  |
|  | 箱尺 | 1台 |  |
|  | 水平器 | 1台 |  |
|  | ポール | 1式 |  |
| 給水工事用機材 | ネジ切り | 1台 |  |
|  | パイプ切断機 | 1台 |  |
|  | パイプレンチ | 1式 |  |
|  | 穿孔機 | 1台 | サドル分水 |
|  | 水圧テストポンプ | 1台 | 17.5キログラム／平方センチメートル以上 |
|  | 鉛管工具 | 1式 |  |
|  | トーチランプ | 3個 |  |
| 排水工事用機材 | 大工道具 | 1式 | 金ノコ、木槌含む。 |
|  | 左官工具 | 1式 | 金コテ、木コテ含む。 |
|  | 削岩機 | 1台 | 小型含む。必要時リース化 |
| 管清掃用器具 | 手動式排水管清掃器 | 1組 |  |
| その他市長が必要と認める器具 |  |  |  |