様式第８号（第７条関係）

自主検査チェックリスト

年　　月　　日

| 設置場所 大野市 | 指定給水装置工事事業者（大野上水指定 第 号） |
| --- | --- |
| 氏名又は名称 | 給水工事主任技術者 |

◆計画

| 給水区域内か確認したか |  | 給水方式を確認したか |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用用途・目的から使用水量の確認をしたか |  | 給水管の口径を確認したか |  |
| 配水管及びその水圧を確認したか |  | 受水槽を確認したか（ 有 ・ 無 ） |  |
| 検針用カウンターは、積雪等も考慮した上で、検針しやすい位置に計画したか |  |

◆給水装置の構造及び材質の基準（法第１６条、政令第５条及び省令）

| 使用材料は認証証明されているか |  | 接合箇所は適切かつ確実か |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 他の水道管や他設備に直接連結していないか |  | 水圧、土圧等の荷重に対して十分か |  |
| 水が汚染されるおそれがないか |  | 水が漏れるおそれがないか |  |
| 給水装置付近に飲用に適さない物質等ないか |  | 水の停滞を防ぐ排水機構を施してあるか |  |
| 酸、アルカリ等に対する防食対策をしたか |  | 給水器具、装置の逆流対策を確認したか |  |
| 給水用具の水撃性能を確認し、措置したか |  | 凍結に対する措置をしたか |  |
| 屋内配管は漏水時にも修理が行えるか |  |  |  |

◆着手前

| 工事内容を施主に説明し、設計の承諾を得たか |  | 現地調査は十分か |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 給水装置工事調書を提出したか |  | 確認書指示事項の処理をしたか |  |
| 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口の位置から３０cm以上離れているか |  |

◆施工・復旧

| 施主と土間コンクリート等の復旧計画について打合せをし、承諾を受けたか |  |
| --- | --- |
| 砂基礎は確実か |  | 埋め戻し前に通水試験をしたか |  |
| 土かぶりは凍結深度を遵守しているか |  | 砕石敷き均しはしたか |  |
| 埋戻しは十分に転圧し、こまめに突き固めたか |  | コンクリート復旧はしたか |  |
| 舗装復旧はしたか |  | 施工前・中・後の写真は撮ったか |  |

◆水道メーター

| 設置状況等の写真は撮ったか |  | メーター番号を確認したか |  |
| --- | --- | --- | --- |
| メーターと検針用カウンターの初期数値を合わせ、動作を確認したか |  |

◆施工後

| 給水装置の管理する場所や維持管理の説明は済んでいるか |  |
| --- | --- |
| 施主に精算書・竣工図の承諾を受けたか |  | 市からの指示事項に適正な対処を施したか |  |

◆その他

| 工事完了届を提出したか |  | 使用開始届を提出したか |  |
| --- | --- | --- | --- |

※このシートで給水工事主任技術者が自主検査を行い、完了届提出時に提出すること。